Информация,

предоставляемая производственно-техническим отделом ООО «Михайловское тепловое хозяйство» в рамках раскрытия информации регулируемой организацией ООО «Михайловское тепловое хозяйство» (теплоснабжение и горячее водоснабжение)
за ІІІ квартал (июль – сентябрь) 2026 г.
Информация размещается на официальном сайте ООО «Михайловское тепловое хозяйство.

предоставляется  в соответствии со следующими нормативными документами:

- постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 года N 570 «О 
Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 570

Статус: действующая редакция (действ. с 05.10.2018)"

стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» 
;


- Приказ ФАС России от 20.11.2023 № 851/23"Об утверждении унифицированных структурированных открытых форматов для передачи данных (единых форматов для информационного взаимодействия)"

- Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области от 03.08.2022 № 92-ОД  «Об утверждении алгоритма действий инвестора по процедурам подключения к сетям теплоснабжения на территории Волгоградской области; 


- Приказ от 21.05.2019 № 42-а ООО «Михайловское тепловое хозяйство» «О раскрытии информации и ответственных лицах»;


- Приказ от 10.08.2022 № 75-а ООО «Михайловское тепловое хозяйство» «Об изменениях в порядок подключения к тепловым сетям».
	Параметры формы 
	Описание параметров формы 

	N п/п 
	Наименование параметра 
	Инфор-

мация 
	Ссылка на документ 
	

	1 
	Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации 

	1.1 
	- дата размещения информации 
	07.10.2026
	x 
	Дата размещения информации указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

	1.2 
	- адрес страницы сайта в сети "Интернет" и ссылка на документ 
	www.mihteplo.ru
	
	В колонке "Информация" указывается адрес страницы сайта в сети "Интернет", на которой размещена информация.

В колонке "Ссылка на документ" указывается ссылка на скриншот страницы сайта в сети "Интернет", предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС, на которой размещена информация. 


	2 
	Форма заявки о подключении к централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
	x 
	Сноска **
	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 

	3 
	Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе теплоснабжения, и указание на запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством в сфере теплоснабжения 

	3.1 
	- описание документа/сведений 
	x 
	Сноска***
	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

В случае наличия дополнительных сведений информация по ним указывается в отдельных строках. 

	4 
	Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе теплоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения и информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе теплоснабжения, либо направление подписанного проекта договора о подключении к централизованной системе теплоснабжения), основания для отказа в принятии к рассмотрению документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), в подписании договора о подключении к централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

	4.1 
	- наименование нормативного правового акта 
	Постановление Правительства РФ № 2115 от 30 ноября 2021 г.

«Об уверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

	x 
	В колонке "Информация" указывается полное наименование и реквизиты НПА.

В случае наличия нескольких НПА каждое из них указывается в отдельной строке. 

	5 
	Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

	5.1 
	телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
	

	5.1.1 
	- контактный телефон службы 
	8(84463)2-69-42
	x 
	Указывается номер контактного телефона службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения.

В случае наличия нескольких служб и (или) номеров телефонов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке. 

	5.2 
	адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

	5.2.1 
	- адрес службы 
	Производственно- технический отдел

403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Мичурина,6 «б»
	x 
	Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в ФИАС.

В случае наличия нескольких служб и (или) адресов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке. 

	5.3 
	график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

	5.3.1 
	- график работы службы 
	Пн. – Пт. с 8.00 до 17.00

Перерыв с 12.00 до 13.00

Выходные дни - суббота, воскресенье

Диспетчерская служба - круглосуточно
	x 
	Указывается график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения.

В случае наличия нескольких служб и (или) графиков работы, информация по каждому из них указывается в отдельной строке. 

	6 
	1. Алгоритм* действий инвестора (заявителя) по процедуре подключения к сетям теплоснабжения  ООО «Михайловское тепловое хозяйство», утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения к системе теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению к системе теплоснабжения, 
2. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет"

3.  Блок-схема, отражающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения. 
	Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

В случае наличия дополнительных сведений информация по ним указывается в отдельных строках. 

Сноска *


	

	.

Алгоритм*разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

*Гражданский кодекс Российской Федерации;

*Градостроительный кодекс Российской Федерации;

*Федеральный Закон о теплоснабжении от 27.07.2010 №190-ФЗ;

*Постановление Правительства РФ № 2115 от 30 ноября 2021г. «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискроиминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении  и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской федерации и отдельных положений некоторыхактов Проавительства Российской Федерации.» 
*Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»


При предоставлении заявителем сведений и документов в полном объеме в соответствии с алгоритмом* действий исполнителем  предоставляются технические условия (ТУ), либо мотивированный отказ в выдаче ТУ при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.


Срок действия ТУ исчисляется с даты их выдачи и составляет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской  Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства  не менее 5-ти лет, а в остальных  случаях не менее 3-х лет. По истечении этого срока параметры выданных ТУ могут быть изменены. 


В соответствии с ТУ заявитель разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке, и согласовывает ее с ООО «Михайловское тепловое хозяйство». 


Заявитель предоставляет исполнителю 1 экземпляр проектной документации. 


После осуществления присоединения исполнитель и заявитель оформляют акт о присоединении. 


Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению. 


До начала подачи теплоносителя, заявитель должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства: 


- заключить договор о теплоснабжении;


- предоставить гарантию качества подключенных к системе теплоснабжения тепловых сетей, в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет. 


До ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию заявитель обязан: 


- обеспечить доступ исполнителя к объектам, подключаемым к тепловым сетям, для проверки выполнения заявителем условий подключения; 


- выполнить установленные требования, необходимые для подачи тепловой энергии. 


Телефон и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения: 


производственный отдел ООО «Михайловское тепловое хозяйство» 8(84463) 2-69-42; г. Михайловка  ул. Мичурина, 6б 


График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.      



	Приложение 1  

                                                                                             к алгоритму подключения к системе 

                                                                                                      теплоснабжения  










                                                                                              Форма заявки на подключение










к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)       

Генеральному директору

ООО «Михайловское тепловое хозяйство»

Галанову В.В.

от____________________________________

(организационно-правовая форма и наименование организации)

**ЗАЯВКА

на подключение к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Организация

Данные

Реквизиты заявителя

Полное наименование

Сокращённое наименование Заказчика

Номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц

Юридический адрес

Почтовый адрес

Контактные телефоны 

Факс

Адрес электронной почты 

ИНН

КПП

Местонахождение подключаемого объекта:

Субъект РФ

Район

Населенный пункт

Дом №

Технические параметры подключаемого объекта

Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии

и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей:

- на отопление

- на горячее водоснабжение

- на вентиляцию

- на технологические цели

- на кондиционирование воздуха

Вид и параметры теплоносителей 

- давление 

- температура 

Режимы теплопотребления для подключаемого объекта 

- непрерывный 

- одно-, двухсменный

Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества

Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта

- допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности

- периодам года 

- ……

Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии

- их мощностей 

- режимов работы 

Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком на котором планируется создание подключаемого объекта

Номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности)

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта

Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта 

Информация о виде разрешенного использования земельного участка

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключенного объекта

 Форма заявки на подключение










к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)      

Генеральному директору

ООО «Михайловское тепловое хозяйство»

Галанову В.В.

от____________________________________

                                                                           (физ. лицо; индивидуальный предприниматель)

**ЗАЯВКА

на подключение к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Физ. лицо, индивидуальный предприниматель

Данные

Реквизиты заявителя

Фамилия, имя, отчество

Дата номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц

Юридический адрес

Почтовый адрес

Контактные телефоны 

Факс

Адрес электронной почты

ИНН

КПП

Местонахождение подключаемого объекта:

Субъект РФ

Район

Населенный пункт

Дом №

Технические параметры подключаемого объекта

Расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии

и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей:

- на отопление

- на горячее водоснабжение

- на вентиляцию

- на технологические цели

- на кондиционирование воздуха

Вид и параметры теплоносителей 

- давление 

- температура 

Режимы теплопотребления для подключаемого объекта 

- непрерывный 

- одно-, двухсменный

Расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества

Требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта

- допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности

- периодам года 

- ……

Наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии

- их мощностей 

- режимов работы 

Правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом и земельным участком на котором планируется создание подключаемого объекта

Номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности)

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта

Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта 

Информация о виде разрешенного использования земельного участка

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключенного объекта




	***Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

	                                                                                                               Приложение 2

                      к алгоритму* подключения (технологического присоединения) 

к тепловым сетям ООО «Михайловское 

тепловое хозяйство»

Перечень 

документов, прилагаемых к заявке на подключение к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

1. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы  в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости).


2. Ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения.


3. Топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) индивидуального объекта индивидуального жилищного строительства).


4. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя).


5. Копии учредительных документов - для юридических лиц.





Информация, предоставляемая ООО «Михайловское тепловое хозяйство» в соответствии с п. 22 Постановления Правительства РФ от 5 июля 2013 года N 570 (за ІІІ квартал  (июль – сентябрь) 2026 года
	Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала
	нет

	Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала
	нет 

	Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала
	нет

	Присоединенная нагрузка и резерв мощности систем теплоснабжения и горячего водоснабжения  в течение квартала, Гкал/час


	Резерв мощности котельных ООО "Михайловское тепловое хозяйство"
	

	№ п/п
	Наименование котельной
	Суммарная мощность, Гкал/ч
	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч
	Резерв мощности

	1
	Здание котельной  ул.Рубежная,  дом №7
	2,01
	0,5115
	1,4985

	2
	Здание котельной  ул.Пирогова,  дом №79а/1  (Роддом)
	4,3
	1,7953
	2,5047

	3
	Здание котельной ул.Новороссийская,  дом №1б  (Школа №10)
	0,794
	0,3313
	0,4627

	4
	Нежилое помещение ул.П.Морозова,  дом №35а  (д/с Улыбка)
	0,106
	0,0841
	0,0219

	5
	Здание котельной ул.Волжская, дом  №4    (1-й участок)
	1,08
	0,65
	0,4300

	6
	Здание котельной ул.Двинская, дом  №1/1  (Школа-интернат слабовид. детей)
	1,2
	0,4402
	0,7598

	7
	Котельная ул.Гоголя,  дом №29/1  (Педколледжа)
	3,44
	1,2354
	2,2046

	8
	Здание котельной ул.Байкальская, дом  №26/1 (Школа №11)
	1,72
	0,3174
	1,4026

	9
	Здание котельной  ул.Ленина,  дом №176б/1   (Водник)
	3,44
	1,0108
	2,4292

	10
	Котельная  ул.Леваневского, дом №2/1  (ДБК)
	1,08
	0,7635
	0,3165

	11
	Здание котельной ул.Некрасова, дом №2/1  (ЦРБ)
	2,67
	2,3764
	0,2936

	12
	Мини-котельная ул.Мира, дом №73а/1  (Школа №1 и детдом)
	1,29
	0,6634
	0,6266

	13
	Мини-котельная ул.Речная, дом №44/1
	0,107
	0,061
	0,0460

	14
	Здание мини-котельной ул.Речная, дом №44в/1
	0,13
	0,138
	-0,0080

	15
	Здание мини-котельной ул.Речная, дом №44г /1
	0,516
	0,392
	0,1240

	16
	Мини-котельная (кубовая) ул.Речная, дом №44ж/1 (д/с Октябренок)
	0,0498
	0,029
	0,0208

	17
	Мини-котельная ул.им.Крупской дом №99 "е"/1 (д/с Колосок)
	0,1086
	0,0692
	0,0394

	18
	Мини-котельная ул.2-я Краснознаменская, дом  №30а/1  (д/с Светлячок)
	0,243
	0,189
	0,0540

	19
	Мини-котельная ул.Мира, дом №63/1 (ДШИ №2)
	0,053
	0,032
	0,0210

	20
	Мини-котельная ул.Стройная, дом №42/1 (д/с Теремок)
	0,172
	0,0757
	0,0963

	21
	Мини-котельная ул.Байкальская, дом №31/1  (ДК Себрово)
	0,106
	0,0661
	0,0399

	22
	Мини-котельная ул.Республиканская, дом №34а/1  (9-ти этажка)
	0,54
	0,2795
	0,2605

	23
	 Автономная котельная  ул.А.Невского, дом №12а
	0,249
	0,1931
	0,0559

	24
	Автономная котельная ул. Пархоменко дом №2/1
	0,249
	0,1481
	0,1009

	25
	Мини-котельная  ул.Ленина, дом №177б
	0,156
	0,0663
	0,0897

	26
	Котельная  ул.Вокзальная, дом №5а
	0,166
	0,151
	0,0150

	27
	Котельная  ул.Вокзальная, дом №7
	0,06
	0,0483
	0,0117

	28
	Котельная ул.Мира дом №82б (Краеведческий музей)
	0,0688
	0,0431
	0,0257

	29
	котельная Администрации г. Михайловка
	0,1662
	0,156704
	0,0095

	30
	котельная МКДОУ Детский сад "Журавушка" ст. Арчединская
	0,1662
	0,056358
	0,1098

	31
	котельная МКДОУ Детский сад "Теремок" п. Реконструкция
	0,1376
	0,089402
	0,0482

	32
	котельная МКУ "Михайловский центр культуры"
	0,1662
	0,127177
	0,0390

	33
	котельная Раковского СДК
	0,172
	0,085418
	0,0866

	34
	котельная Совхозного сДк
	0,1674
	0,113109
	0,0543

	35
	котельная Сидорского СДК
	0,43
	0,31036
	0,1196

	36
	котельная МБОУ "Арчединская СОШ"
	0,8067
	0,45687
	0,3498

	37
	котельная МБОУ "Безымянская СОШ"
	0,2493
	0,167711
	0,0816

	38
	котельная МБОУ "Большовская СОШ"
	0,43
	0,245447
	0,1846

	39
	котельная МБОУ "Плотниковская СОШ"
	0,43
	0,296986
	0,1330

	40
	котельная МБОУ "Етеревская ККОШИ"
	0,255
	0,165741
	0,0893

	41
	котельная МБОУ "Карагичевская СОШ"
	0,344
	0,221578
	0,1224

	42
	котельная МКОУ "Катасоновская СОШ"
	0,43
	0,156909
	0,2731

	43
	котельная МБОУ "Раздорская СОШ"
	0,086
	0,034228
	0,0518

	44
	котельная МБОУ "Раковская СОШ"
	0,2064
	0,158498
	0,0479

	45
	котельная МБОУ "Реконструкторская СОШ"
	0,413
	0,223562
	0,1894

	46
	котельная МКОУ "Рогожинская ООШ"
	0,1662
	0,075479
	0,0907

	47
	котельная МКОУ "Секачёвская ООШ"
	0,108
	0,055032
	0,0530

	48
	котельная МБОУ "Сенновская СОШ"
	0,17
	0,183736
	-0,0137

	49
	котельная МБОУ "Сидорская СОШ"
	0,344
	0,217038
	0,1270

	50
	котельная МКОУ "Старосельская ООШ"
	0,1662
	0,1005
	0,0657

	51
	котельная МКОУ "Страховская ООШ"
	0,077
	0,048982
	0,0280

	52
	котельная МБОУ "Троицкая СОШ"
	0,172
	0,144973
	0,0270

	53
	котельная Троицкий ЦДТ
	0,086
	0,039
	0,0470

	54
	котельная д/с "Росинка"
	0,0826
	0,079
	0,0036

	55
	котельная Троицкий д/с "Ивушка "
	0,1548
	0,104004
	0,0508

	56
	котельная Отрадненский д/с "Незабудка "
	0,301
	0,149
	0,1520

	57
	Пархоменко,2
	0,877
	0,604097
	0,2729

	
	
	 
	 
	0,0000

	58
	Котельная Безымянский СДК
	0,054
	0,027226
	0,0268

	59
	Котельная Большовский СДК
	0,0687
	0,022167
	0,0465

	60
	Котельная Глинищанский СДК
	0,0206
	0,004781
	0,0158

	61
	Котельная Етеревский СДК
	0,034
	0,021381
	0,0126

	62
	Котельная Зиновьевский СДК
	0,034
	0,015588
	0,0184

	63
	Котельная Ильменский-2 СДК
	0,086
	0,050568
	0,0354

	64
	Котельная  Карагичевский СДК
	0,0814
	0,079615
	0,0018

	65
	Котельная Катасоновский СДК
	0,068
	0,071893
	-0,0039

	66
	Котельная Крутинский СДК 
	0,0515
	0,034978
	0,0165

	67
	Котельная Моховская ООШ.
	0,086
	0,018532
	0,0675

	68
	Котельная Орловский СДК
	0,0171
	0,012574
	0,0045

	69
	Котельная Поддубинский СДК
	0,0206
	0,012825
	0,0078

	70
	Котельная Раздорский СДК 
	0,0214
	0,014884
	0,0065

	71
	Котельная Рогожинский СДК 
	0,0515
	0,031728
	0,0198

	72
	Котельная Секачевский СДК
	0,0814
	0,037572
	0,0438

	73
	Котельная Сениченский СДК  
	0,034
	0,017314
	0,0167

	74
	Котельная Сенновский СДК
	0,086
	0,059051
	0,0269

	75
	Котельная Старореченский СДК
	0,0155
	0,006831
	0,0087

	76
	Котельная   Старосельский СДК
	0,0138
	0,006797
	0,0070

	77
	Котельная Страховский.СДК
	0,0687
	0,034522
	0,0342

	78
	Котельная Субботинский СДК
	0,0412
	0,031763
	0,0094

	79
	Котельная Сухов 1 СДК
	0,0206
	0,014365
	0,0062

	80
	Котельная Черемухов СДК
	0,034
	0,020424
	0,0136

	81
	Котельная  Моховского СК
	0,0423
	0,030003
	0,0123

	82
	Котельная Плотников 2 ДК
	0,258
	0,0795
	0,1785

	 
	 
	35,2553
	17,784481
	17,4708


8> При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения, в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной системы теплоснабжения.

	
	«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ООО «Михайловское тепловое хозяйство»

_________________А.П.Власенко

«  10  »      09        2024 г.




*АЛГОРИТМ

действий инвестора (заявителя) по процедуре подключения

к сетям теплоснабжения ООО «Михайловское тепловое хозяйство»

	№ п/п
	Шаг алгоритма (Процедура)
	Срок фактиче-ский
	Срок целевой
	Коли-чество доку-ментов
	Входящие документы, направляемые в ООО МТХ  инвестором (заявителем)
	Результирующие документы, предоставляемые ООО МТХ инвестору
	Нормативный правовой акт
	Категории инвестицион-ных проектов
	Примечание

	1.
	Получение информации о возможности подключения к сетям теплоснабжения в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка
	10 рабочих дней
	10 рабочих дней
	1
	Зарегистрированный в ООО «Михайловское тепловое хозяйство» (далее – ООО МТХ) запрос о предоставлении информации о возможности подключения в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка, должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение, почтовый адрес;

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем (при наличии);

- необходимую суммарную тепловую нагрузку по видам теплопотребления (технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение) и параметры теплоносителей (давление и температура);

- режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- срок, в течение которого правообладатель земельного участка или подключаемого объекта капитального строительства планирует обратиться к теплоснабжающей или теплосетевой организации в целях заключения договора о подключении в отношении запрашиваемых тепловых нагрузок. 
	Информация о возможности подключения объекта капитального строительства должна содержать следующие данные:

- сведения о наличии или об отсутствии технической возможности подключения;

- тепловая нагрузка, указанная в запросе о выдаче информации о возможности подключения объекта капитального строительства в соответствии с абзацем четвертым пункта 10 настоящих Правил;

- срок подключения объекта к системе теплоснабжения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

- информация о прекращении обязательств организации, предоставившей информацию о возможности подключения, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении 
	Пункты 9 - 12 Правил подключения (технологиче-ского при-соединения) к системам теплоснабже-ния, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологиче

скому присоедине-нию) к системам теплоснабже-ния, утвержденных постановле-нием Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 (далее – Правила № 2115)
	Все категории
	Фактический срок исчисляется со дня получения запроса от иных лиц в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка

	2.
	Получение технических условий подключения
	7 рабочих дней
	7 рабочих дней
	1
	Зарегистрированный в ООО МТХ  запрос о предоставлении технических условий подключения должен содержать:

наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый подключаемый объект;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности.
	Технические условия подключения должны содержать следующие данные:

- местонахождение и назначение подключаемого объекта;

- требования в части схемы подключения;

- сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности;

- требования к расположению точки подключения к тепловой сети, расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта, учета тепловой энергии и теплоносителей;

- параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения;

технические требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов;

- требования и рекомендации к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

- требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального строительства;

- срок действия технических условий подключения.
	Пункты 15, 16, 17, 20 Правил № 2115,

ст. 52.1 Градострои-тельного кодекса Российской Федерации
	Все категории
	Срок действия технических условий подключения составляет 3 года (при комплексном развитии территории - 5 лет) с даты их выдачи. При не направлении заявки на заключение договора о подключении в течение 1 года (при комплексном развитии территории - в течение 3 лет), срок действия технических условий прекращается

	3.
	Заключение договора о подключении
	20 рабочих дней
	20 рабочих дней
	6 - 7
	Зарегистрированная в ООО МТХ заявка на заключение договора о подключении, содержащая следующие сведения:

- реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты);

- наименование (вид) и местонахождение подключаемого объекта;

технические параметры подключаемого объекта с включением (указанием):

расчетных максимальных часовых и среднечасовых расходов тепловой энергии и соответствующих им расчетных расходов теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение на каждый подключаемый объект;

вида и параметров теплоносителей (давление и температура);

параметров возвращаемого теплоносителя (в случае подключения тепловой нагрузки в паре);

режимов теплопотребления для подключаемого объекта;

расположения узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;

требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);

наличия и возможности использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

- правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом (при подключении существующего подключаемого объекта);

- правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание подключаемого объекта (при наличии);

- номер и дата выдачи информации о возможности подключения или технических условий подключения (если они выдавались ранее);

- планируемые сроки подключения;

- информация о виде разрешенного использования земельного участка;

- информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта (площадь, строительный объем, этажность).

В случае подключения комплексной застройки заявитель подает единую заявку на заключение договора о подключении.

К заявке на заключение договора прилагаются:

- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

- ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;

- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя), заверенные заявителем;

- для юридических лиц - копии учредительных документов, действующие банковские реквизиты, заверенные заявителем, для индивидуальных предпринимателей - копии основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика, заверенные заявителем, действующие банковские реквизиты, для физических лиц - копии паспорта или иного удостоверяющего личность документа и идентификационного номера налогоплательщика, заверенные заявителем;

- при наличии утвержденная комплексная схема инженерного обеспечения территории, утвержденный проект планировки территории и (или) разрешение на строительство.
	Подписанный ОООМТХ Договор о подключении (2 экз.), содержащий следующие существенные условия:

- перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;

- дата подключения;

- размер платы за подключение (в том числе с приложением расчета указанной платы);

- порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;

-размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта с указанием:

максимальных, минимальных часовых и среднечасовых тепловых нагрузок подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды), а также схем подключения теплопотребляющих установок;

параметров (давление, температура) теплоносителей и пределов их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения;

условий и параметров возвращаемого теплоносителя (в случае подключения тепловой нагрузки в паре);

-местоположения точек подключения;

-условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;

- обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта капитального строительства приборами учета тепловой энергии и теплоносителя;

- требования к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального строительства;

- пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства, для защиты от которых должны предусматриваться заявителем при проектировании систем теплопотребления и тепловых сетей;

- границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации, теплосетевой организации и заявителя;

-ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о подключении;

- технические условия подключения.
	Пункты 17, 35 - 41, 44, 55 Правил № 2115
	Все категории
	1. В случае в случае необходимости получения согласия или заключения договора со смежной организацией, срок направления проекта договора увеличивается соразмерно сроку ответа и заключения договора. В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном порядке при отсутствии технической возможности подключения или в случае необходимости установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возможности подключения - 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом платы;

2. В случае несоблюдения заявителем требований, предусмотренных пунктами 36 и 37 Правил подключения, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки на заключение договора о подключении направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представить недостающие сведения и документы

	4.
	Выбор варианта создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения
	5 рабочих дней
	-
	1
	Письмо ООО МТХ заявителю с предложением выбрать один из следующих вариантов создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения:

- заключение договора о подключении с платой, установленной в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

- заключение договора о подключении будет осуществлено после внесения необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную программу исполнителя и (или) смежной организации.
	Ответное письмо заявителя в адрес теплоснабжающей организации с указанием выбранного варианта создания технической возможности подключения к системе теплоснабжения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения.


	Пункт 24 Правил № 2115
	Все категории
	1. В случае если заявитель выбирает вариант создания технической возможности подключения к системе теплоснабжения, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, он в ответном письме исполнителю подтверждает свое согласие на осуществление подключения после выполнения исполнителем мероприятий, указанных в пункте 28 настоящих Правил, независимо от срока их выполнения.

2. В случае неполучения от заявителя ответа о выборе варианта создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения в течение 30 календарных дней со дня направления исполнителем соответствующего письма заявка на заключение договора о подключении аннулируется, исполнитель направляет заявителю соответствующее уведомление в течение 3 рабочих дней со дня аннулирования заявки на заключение договора о подключении.

3. В случае направления заявителем отказа от подключения к системе теплоснабжения заявка на заключение договора о подключении считается отозванной и не подлежит исполнению со стороны исполнителя.

	5
	Направление заявителем в адрес теплоснабжающей/теплосетевой организации подписанного договора в 1 экземпляре
	10 рабочих дней
	-
	1 - 2
	Подписанный договор;

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор о подключении (в случае подписания представителем)
	Заключенный договор о подключении
	Пункт 41 Правил № 2115
	Все категории
	1. В случае несогласия заявителя с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта договора о подключении направляет исполнителю извещение о намерении заключить договор о подключении на иных условиях и прилагает к проекту договора протокол разногласий.

Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий известить заявителя о принятии проекта договора о подключении в редакции заявителя либо об отклонении протокола разногласий. При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок заявитель, направивший протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора о подключении, на рассмотрение суда.

2. В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течение 30 дней после его направления исполнителем либо в случае отказа заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка на подключение аннулируется.

	6
	Внесение заявителем первого авансового платежа в размере 15% платы за подключение
	15 дней с даты заключения договора о подключении
	-
	1
	Платежное поручение
	-
	Пункты 52, 77 Правил № 2115
	Все категории
	В ценовых зонах срок устанавливается по соглашению сторон.

При осуществлении поэтапной комплексной застройки внесение платежей осуществляется в соответствии с графиком оплат.

Сроки внесения платы за подключение комплексной застройки устанавливается исходя из этапов/очередей архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции тепловых сетей

	7
	Направление заявителем уведомления о намерении выполнить мероприятия по подключению в границах и за границами земельного участка своими силами
	15 дней с даты заключе-ния договора о подключении
	-
	1
	Письмо от заявителя
	Заключение возмездного договора гражданско-правового характера, в который включены в том числе положения, предусматривающие:

- обязанность заявителя получить временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ соответствующих объектов теплоснабжения;

- обязанность заявителя представить исполнителю до составления акта о подключении разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию соответствующих объектов теплоснабжения;

- обязанность заявителя передать исполнителю в собственность созданный в результате проведения работ, определенных договором, объект теплоснабжения;

- обязанность исполнителя принять созданный в результате проведения работ, определенных договором, объект теплоснабжения и оформить на такой объект право собственности в установленном порядке;

-ответственность сторон за ненадлежащее выполнение обязательств, в том числе по срокам оплаты, срокам передачи и принятия объекта теплоснабжения.
	Пункт 49 Правил №2115
	Все категории
	В случае обращения заявителя к исполнителю об осуществлении заявителем мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка отказ исполнителя в заключении договора гражданско-правового характера, предусматривающего осуществление заявителем мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего заявителю земельного участка (за пределами сети инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома) не допускается.

	8
	Исполнение мероприятий в рамках заключенного договора
	не более18 месяцев со дня заключе-ния договора 
	-
	6
	При исполнении договора о подключении заявитель обязан:

- представить и согласовать с исполнителем график производства работ по подключению;

представить исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения не позднее 15 месяцев до даты подключения;

- представить исполнителю заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации (в том числе предусмотрено договором);

выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению;

- направить исполнителю предложение о внесении изменений в договор о подключении в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта, влекущих изменение указанной в договоре о подключении нагрузки, с приложением документации, подтверждающей такие изменения;

- направить исполнителю уведомление о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий подключения с приложением утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

- получить временное разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;

- уведомить в письменной форме исполнителя об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, о принятии решений о реорганизации, ликвидации.
	Акт о подключении, подтверждающий выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащий информацию о реализованных мероприятиях, стоимости подключения и о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон 


	Пункты 55, 59, 63 Правил № 2115
	Все категории
	1. Более длительные сроки могут быть указаны заявителем в заявке на заключение договора о подключении.

2. Более длительные сроки подключения могут быть определены в инвестиционной программе исполнителя, а также в инвестиционных программах организаций, владеющих на праве собственности или на ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, с которыми заключены договоры о подключении, в связи с обеспечением технической возможности подключения, срок подключения не должен превышать 3 года.

3. При подключении объектов капитального строительства, входящих в комплексную застройку, акт о подключении оформляется в отношении каждого подключаемого объекта

	9.
	Внесение заявителем второго авансового платежа в размере 50% платы за подключение
	90 дней с даты заключе-ния договора о подключе-нии
	-
	1
	Платежное поручение
	-
	Пункты 52, 77 Правил № 2115
	Все категории
	В ценовых зонах срок устанавливается по соглашению сторон

	10
	Внесение заявителем третьего авансового платежа в размере 20% платы за подключение
	5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведе-ния пусконаладочных работ и комплек-сного опробова-ния
	-
	1
	Платежное поручение
	-
	Пункты 52, 77 Правил № 2115
	Все категории
	В ценовых зонах срок устанавливается по соглашению сторон

	11.
	Внесение заявителем итогового платежа по договору о подключении
	15 дней с даты подписания акта о подключении
	-
	1
	Платежное поручение
	-
	Пункты 52, 77 Правил № 2115
	Все категории
	В ценовых зонах срок устанавливается по соглашению сторон


Составил: инженер ПТО Кузнецов А.Г.           8(84463)2-69-42
